小组成员：李星阳（组长）、杨修、黄红洲

选题：安燃云——城/园区燃气漏损监测与应急平台

行业（与互联网结合）：公共安全 / 智慧城市 / 工业互联网。

简介：随着城市公共安全与精细化治理需求提升，城/园区燃气管网的漏损监测与应急处置成为重点。本项目计划开发“安燃云”平台，面向燃气公司与园区/校园物业，融合传感器数据、管网物理模型与AI，提供漏损定位、分级告警、应急流程（告警—派单—到场—处置—复测—结案）、态势可视化与自动报表，并可与阀控/摄像头/短信电话等系统联动。

同时配套业主端小程序“安燃云·家”，支持自动抄表（仪表识别）、家庭用气安全体检、异常提醒与“异味快报”等功能，为运营方与居民提供更快发现、更准定位、更规范闭环的用气安全服务。

主要业务功能：

数据接入与治理：SCADA/传感器/摄像头/巡检数据接入，时空对齐、质量评分与缺测补偿。

漏损定位引擎（物理+AI）：稳/非稳态模型 + WLS/EKF 状态估计，残差分析与时序异常检测，输出疑似泄漏区段与置信度。

视觉仪表识别（可选插件）：指针表读数（检测+刻度标定+角度映射）与数字表OCR；支持固定摄像头7×24和手机巡检即拍即读。

分级告警与应急流程：告警→派单→到场核查→处置→复测→结案，全流程留痕；可与短信/电话/阀控/门禁联动。

态势可视化与报表：管网热力图、压/流曲线、处置甘特、风险画像；一键导出日报/周报/演练报告（PDF）。

业主端“安燃云·家”（B2C）：自动抄表、用量趋势、家庭用气安全体检、异常提醒与一键求助、邻里“异味快报”、合规安装/维修服务市场。